## Otu
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Ovi opći i posebni uvjeti Troškovnika su sastavni dijelovi Ugovora o građenju! Odredbe ovih uvjeta se smatraju sastavnim opisom svake stavke Troškovnika, te su obavezni za Izvođača.
Prije davanja ponude po ovom Troškovniku preporuča se ponuditeljima sukladno Dokumentaciji o nabavi upoznati se s lokacijom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, kako bi ponuda uključivala sve troškove za dovršetak ugovora. Ukoliko se prije dostave ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Eventualno potrebna usklađenja mjera i oblika dogovoriti s Projektantom i kao takve obuhvatiti u ponudu. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati;
Sve nejasnoće u projektu, Izvođač je dužan prije početka radova razjasniti sa projektantom. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta, a eventualne opravdane izmjene projekta dužan je unijeti uz suglasnost i potpis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik;
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja, troškovnika i stanja na gradilištu, Izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti nadzornog inženjera, projektanta i investitora i zatražiti potrebnu dopunu dokumentacije;
Izvođač je dužan dogovoriti se s Investitorom i nadzornim inženjerom oko organizacije rada, zaštiti od oštećenja svih površina preko kojih komunicira i na kojima se ne izvode radovi, te sve uredno očistiti i vratiti u prethodno stanje nakon završetka radova. Isto se odnosi i za eventualne radove na popravcima;
Obavezom izvođača obuhvaćena je sva dobava materijala, rad, strojevi, oprema, prijevozi, prijenosi, montažni i sitni materijal, amortizacija, takse, svi pomoćni objekti, iskolčenja, te neće se posebno obračunavati. Također sve vrste radova na izradi i montaži provizorija i radnih i zaštitnih skela, sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih zaštitnih mjera, sva ispitivanja i podešavanja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešavanje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom). Obaveza izvođača je i izrada uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom);
Izvođač je dužan sve radove izvesti stručno, kvalitetno, odgovorno, koristiti prvorazrednu tehnologiju, pridržavajući se važećih primjenjivih Zakona, projektne/tehničke dokumentacije, važećih pravilnika i Tehničkih propisia, normi, pravila struke, uputa projektanta, i nadzornog inženjera, te uvjeta Ugovora o građenju;
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i završenih radova, jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni radi i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda;
Radovi vezani za izvedbu priključaka kanalizacije, vode, struje, telefona i sl., kao i protupožarna brtvljenja, oborinske odvodnje sa kanalicama i sl. nisu predmet ovog Troškovnika, nego specijaliziranih troškovnika za pojedine vrste radova;
Radovi iskolčenja trase, objekata i svih instalacija (sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prije početka radova prenose na teren) i izrada projekta izvedenog stanja obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati;
Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; - oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom. Sukladno tome građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača neće se posebno obračunavati. Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava Naručitelj.
Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu koja vodi gradnju sukladno Zakonu o gradnji, koja je dužna biti na gradilištu za vrijeme trajanja radova i kordinirati radove, komunicirati sa nadzornim inženjerom. Izvođač je također obavezan radove izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom za pojedinu vrstu rada, strojevi i oprema moraju biti atestirani, ispravni i održavani;
Obaveza izvođača je formiranje, uređenje, održavanje i raspremanje gradilišta nakon dovršetka radova, te izrade svih potrebnih dokumenata, dinamičkih planova i dr. Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Provoditi i čišćenje kotača vozila pranjem, pri iskopima, a ako za to postoji potreba kako se ne bi šporkavao kolnik izvan gradilišta. Navedeni troškovi neće se posebno obračunavati;
Izvođač je dužan gradilište i okoliš osigurati kod osiguravajućeg društva, a u slučaju krađe ili oštećenja. Isto obuhvatiti u jediničnim cijenama troškovnika. Izvođač je dužan zaštititi postojeći i susjedni teren, uključujući potporne, ogradne zidove i sl. od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako dođe do urušavanja ili oštećenja navedenog, Izvođač je dužan izvesti sanaciju o svom trošku. Posebnu pažnju posvetiti za sigurnost radnika, osoblja, zaposlenika;
Izvođač je dužan upotrebljavati isključivo materijale koji imaju pripadajuću atestnu dokumentaciju sukladno važećim zakonima ili propisima. Istu dokumentaciju je potrebno dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru prije upotrebe istih ugrađenju. Za sve ugrađene materijale izvođač je dužan pribaviti i složiti ateste sa popisom, te ih nakon tehničkog pregleda predati Investitoru. Ukoliko Izvođač upotrijebi materijal za koji se kasnije utvrdi da nije bio ispravan, mora ga na zahtijev nadzornog inženjeraukloniti i postaviti drugi prema propisima;
Obavezom izvođača obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim uvjetima Naručitelja;
Izvođač je dužan od početka radova koordinirati sve radove, osobito instalaterske, a kako ne bi došlo do naknadnih rezanja ili probijanja konstrukcije, a što se neće priznati kao dodatni trošak;
Izvođač je dužan obaviti sve potrebne poslove za kompletno dovršenje ovog obuhvata radova uključivo i one koji eventualno nisu obuhvaćeni troškovnikom, a pokažu se potrebnim tijekom izvođenja radova da bi se postigli planirani cijljevi zahvata;
Prije početka bilo koje vrste radova potrebno je usuglasiti način izvođenja s projektantom i nadzornim inženjerom, te za pojedine vrste radova izvesti uzorni primjerak, a početak istih radova je moguć nakon pismene potvrde projektanta ili nadzornog inženjera;
Izvođač je dužan izvesti sve potrebne priključke instalacija za gradilište, uredno ih održavati i plaćati utrošeno, odnosno postići dogovor s Investitorom o načinu korištenja energije i vode;
Obaveza Izvođača je sudjelovati na Tehničkom pregledu objekta;
Jamstvo na izvedene radove je sukladno tekućim zakonima, pravilnicima i propisima;
Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi marka (komercijalni naziv), patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ navedenom s obrazloženjem;
Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač i ovjeri nadzorni inženjer u građevinskoj knjizi,a temeljem ugovorenih jediničnih cijena, prema opisima stavki ovog Troškovnika;
Ukoliko je za vrijeme trajanja radova potrebna Privremena regulacija prometa, Izvođač je dužan napraviti projekt iste, dostaviti nadležnom tijelu lokalne uprave na ovjeru, te po istome postaviti prometnu signalizaciju;
Ukoliko se prilikom iskopa pojave komunalne instalacije koje nisu bile ucrtane u katastar instalacija ili projekt, izvođač će ponuditi vantroškovnički rad;
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe);
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Dakle, jedinična cijena obuhvaća stvarnu i potrebnu: dobavu, prijevoz, prijenos, ugradnju, ateste.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
U slučaju pojavljivanja potrebe za izvršenjem vantroškovničkih radova, Izvođač je obvezan dokazati cijenu istih radova putem kalkulacije/analize cijena kroz parametre/stavke ugovornog troškovnika;
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera;
Zaključno, u jedinične cijene, putem obračunskog faktora uključeni su: - troškovi pripremnih radova za uspostavljanje funkcije gradilišta (izvođenje svih privremenih priključaka za sve potrebne instalacije i drugo), - troškovi zauzimanja i korištenja javno prometnih površina s eventualnim troškovima uspostavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije, odnosno troškovi privremene regulacije prometa, - troškovi obveznog osiguranja kod osiguravajućeg društva za sve radove na gradilištu u iznosu njihove vrijednosti od početka sanacije sve do primopredaje radova i konačnog obračuna, - troškovi dopreme, otpreme i rada strojeva koji sudjeluju u radnim procesima na gradilištu uključivo amortizaciju i najamninu strojeva, alata i inventara, - troškovi privremenih priključaka neophodnih za normalno funkcioniranje gradilišta, kao i troškove potrošnje električne energije, vode, telefonskih usluga, i svega što je potrebno za normalno funkcioniranje gradilišta, - troškovi uređenja privremenih gradilišnih prometnica, deponija te održavanja i čišćenja javnih i internih prometnica i svih ostalih površina korištenih za potrebe gradilišta prije, tijekom i nakon izgradnje građevine, - troškovi održavanja gradilišta u smislu čuvanja i zaštite izvedenih radova, deponiranih materijala, osvjetljenja, čišćenja, tekućeg održavanja instalacija gradilišta, održavanja reda, odvoženje otpadaka i slično, - troškovi ispitivanja materijala u skladu sa zakonskim propisima, odnosno uvjetima iz troškovnikom opisanih radova, - troškovi čišćenja objekta u fazi radova za sve svoje radove i radove podugovaratelja, a što nije obuhvaćeno troškovničkim stavkama, - troškovi izrade i vođenja dokumentacije za osiguranje dokaza o izvedenim radovima, a u svrhu naplate istih,
- troškovi završnih radova prilikom raspremanja gradilišta, odvoženja sveg preostalog materijala i uspostavljanje korištenih prostora u prvobitno stanje, - troškovi stručne i organizacijske suradnje sa svim ostalim sudionicima u poslovima gradnje a posebno u svrhu ostvarivanja rokova i postizanja kvalitete izvršenja posla, - troškovi naknada za terenski, prekovremeni i noćni rad i druge naknade, - sva funkcionalna i druga ispitivanja utvrđena uzancama struke i zakonskim propisima, - troškovi vođenja tehničke dokumentacije u kojoj su ucrtane sve promjene u odnosu na osnovu projekta (takav projekt Izvođač će na tehničkom pregledu predati Naručitelju, a ukoliko su radovi izvedeni bez ikakvih promjena, dužan je o tome dati izjavu koju obvezno potpisuje odgovorni rukovoditelj gradilišta), - troškovi koordinacije svih podugovaratelja, - troškovi izrada radioničke dokumentacije, - troškovi izrada i usuglašavanje radionički nacrta svih podugovaratelja, - troškovi usuglašavanje izvedbenih detalja radioničkih nacrta s projektantom, - troškovi izrade raznih elaborata u funkciji gradilišta (organizacije gradilišta i ostalo), - troškovi svih radnji u cilju sustizanja ugovorenog roka što uključuje i 24 satni kontinuirani rad, - svi režijski troškovi gradilišta, - troškovi provedenih mjera sigurnosti na gradilištu, sve ostale obveze, troškove, aktivnosti navedene u dokumentaciji o nabavi i ostalim dokumentima koje spadaju u dužnosti izvođača.

## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK OBRTNIČKIH RADOVA UREĐENJA DIJELA GROBLJA U ŠIPANSKOJ LUCI
Investitor:
BONINOVO D.O.O.
OIB: 74294668320
Između tri crkve 1, 20000 Dubrovnik
Građevina:
UREĐENJE DIJELA GROBLJA U ŠIPANSKOJ LUCI
Izradio:
DIMENZIJA PROJEKT D.O.O.
OIB: 33833704886
Od Izvora 57, 20236 Mokošica
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
OBRTNIČKI RADOVI
1. | Pripremni radovi | 0
2. | Zemljani radovi | 0
3. | Armiranobetonski radovi | 0
4. | Armirački radovi | 0
5. | Zidarski radovi | 0
6. | Bravarski radovi | 0
7. | Kamenoklesarski radovi | 0
| Obrtnički radovi ukupno (eur): | 0
| PDV 25% | 0
| S V E U K U P N O (eur) | 0

## Troskovnik
TROŠKOVNIK OBRTNIČKIH RADOVA
I. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Potrebno je postaviti tablu gradilišta sa natpisima prema zakonu, te postaviti na potrebna mjesta table upozorenja sukladno važećim pravilnicima i zakonima.
a) | gradilišna tabla i table upozorenja | kom | 1 | 0 | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni iskop za prilazne stepenice u terenu B kategorije do donje kote polaganja tampona. Stavka obuhvaća iskop, prijenose i skladištenje materijala uz iskop za kasnija nasipavanja. U stavci i izrada i održavanje nanosne skele. Strane iskopa vertikalno osjecati. Obračun po m3 | m3 | 10 | 0 | 0
2.2. | Dobava, razastiranje i nabijanje dobro graduiranog šljunka - tampona, ispod ab stepenica. Tampon se ugrađuje u sloju debljine d=20,0 cm s nabijanjem. Površinu fino isplanirati sa točnošću ± 0,5 cm. Granulometrijski sastav sukladno važećim OTU, 0-31,5 mm. Obračun po m3. | m3 | 4 | 0 | 0
2.3. | Izrada nasipa zemljanim materijalom od iskopa izvan ab stepenica. Nasip izvesti u slojevima od 30,0 cm s nabijanjem. U stavci ukrcaj, prijenosi, iskrcaj i ugradnja. Obračun po m3 nasipa. Napomena: ukoliko nadzorni inženjer utvrdi da materijal iz iskopa nije dobar za zatrpavanje izvan zidova, ponudit će se novi zamjenski materijal, iste količine! | m3 | 3 | 0 | 0
2.4. | Odvoz viška materijala od iskopa na obližnju deponiju. U jediničnoj cijeni uključen je utovar, prijenosi, prijevoz, istovar i održavanje deponije tj. sve naknade kao i čišćenje prilaza gradilištu i sl. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju pa rastresitost treba ukalkulirati u cijenu | m3 | 7 | 0 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
3.1. | Izrada, dobava, ugradnja i njega betona ab vertikalnih serklaža dim 25/25/100 cm unutar zidanog ogradnog zida u glatkoj oplati jednostavnog p.p., visine do H=100,0 cm. Beton klase C25/30. Stavka obuhvaća oplatu i beton, armatura u zasebnoj stavci. Obračun po m3. | m3 | 0.5 | 0 | 0
3.2. | Izrada, dobava, ugradnja i njega betona ab stepenica na tlu sa podestima, širine 150,0 cm i debljine cca d=20,0 cm, u glatkoj oplati jednostavnog p.p. s bočnim stranama i gazištima. Beton klase C25/30. Stavka obuhvaća oplatu i beton, armatura u zasebnoj stavci. Obračun po m3. | m3 | 4 | 0 | 0
| ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | ARMIRAČKI RADOVI
4.1. | Dobava, ispravljanje, savijanje, postava i vezivanje armature. Cijenom obuhvaćen i otpad, paljena žica, jahači, distanceri, i sl., te svi prijenosi, pomoćan rad i materijal, do kompletne gotovosti. Konstrukciju treba armirati čelikom kvalitete B500B. Obračun po kg (procjena). | kg | 600 | 0 | 0
| ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI
5.1. | Dobava materijala i zidanje ogradnog zida betonskim blokom, debljine d=20,0cm, visine do H=65,0 cm. Prije ugrađivanja opeke namočiti vodom, zidati u pravilnim zidarskim vezovima, u produžnom cementnom mortu M 5. Uračunate sve pomoćne radnje i čišćenje. Obračun po m3. | m3 | 2 | 0 | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | BRAVARSKI RADOVI
6.1. | Dobava i montaža ograde stepenica, ukupne visine h=100,0 cm. Ograda željezna, vruće cinčana, u boji po izboru naručitelja. Ograda se sastoji od nosivog okvira dim p.p. 1,0/5 cm, unutar kojeg su vertikalne prečke (flahovi) na jednakim razmacima, cca 10cm, dim p.p 0,5/5cm. U cijenu uključeno sve komplet, svi materijali, spojni i pričvrsni, varovi, pločice, ukrute, spojna i pričvrsna sredstva, alati i radovi. Prije nabave ograde provjeriti točne dimenzije. Obračun po m. | m' | 20 | 0 | 0
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | KAMENOKLESARSKI RADOVI
7.1. | Izrada, dobava i montaža kamenih ploča vanjskih površina oko grobnica (izuzev stubišta i dijela staze popločane betonskim popločanjem), od bijelog kamena iz domaćih nalazišta. Debljina ploča 3,0 cm, obrada štokovana. Polaganje u cementni mort/ljepilo, bez fuga. Planirati blagi pad zbog odvodnje. Prije montaže podlogu impregnirati, a po završetku površinu premazati vodoodbojnim premazom. Sve mjere uzeti na terenu, u cijeni sav rad i materijal, do kompletne gotovosti. Obračun po m2. | m2 | 230 | 0 | 0
7.2. | Izrada, dobava i montaža kamenih stepenica, od bijelog domaćeg kamena štokovane obrade, polažu se u cem. mort/fleksibilno ljepilo. Gazišta širine cca 36,0 cm i debljine 4,0 cm sa zaobljenim nagaznim rubom. Čela širine cca 15,0 cm i debljine 3,0 cm. Sve mjere uzeti na terenu. Prije montaže podlogu impregnirati, a po završetku površinu premazati vodoodbojnim premazom. U cijeni sav rad i materijal, do kompletne gotovosti. Obračun po komadu.
a) | duljina 235,0 cm - gazišta | kom | 14 | 0 | 0
b) | duljina 235,0 cm - čela | kom | 14 | 0 | 0
7.3. | Dobava i obloganje ogradnog zida grubo klesanim kamenom (kora), debljine d=3,0cm uz upotrebu produžnog morta, visine do H=60,0cm. Kamen grube obrade kao postojeći. U cijeni izravnjavanje rubova i vrhova zidova kao i naknadno fugiranje lica zida cementnim mortom, sve prema pravilu struke. U cijeni sav rad i materijal. Obračun po m2 | m2 | 20 | 0 | 0
7.4. | Izrada, dobava i ugradnja kamenih poliranih poklopnica na ogradni zid, od bijelog domaćeg kamena, polažu se u cem. mort/fleksibilno ljepilo. Poklopnica dimenzija š=40,0 cm i debljine 4,0 cm sa okapnicom na obe strane zida. Sve mjere uzeti na objektu. U cijeni sav rad i materijal, do kompletne gotovosti. Obračun po m. | m | 16 | 0 | 0
7.5. | Izrada, dobava i ugradnja kamenih poliranih poklopnica na ogradne stupove, od bijelog domaćeg kamena, polažu se u cem. mort/fleksibilno ljepilo. Poklopnica dimenzija 40,0/40,0 cm i debljine 4,0 cm sa okapnicom na sve četiri strane. Sve mjere uzeti na objektu. U cijeni sav rad i materijal, do kompletne gotovosti. Obračun po komadu. | kom | 5 | 0 | 0
| KAMENOKLESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
OBRTNIČKI RADOVI
1. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
2. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
3. | Armiranobetonski radovi |  |  |  | 0
4. | Armirački radovi |  |  |  | 0
5. | Zidarski radovi |  |  |  | 0
6. | Bravarski radovi |  |  |  | 0
7. | Kamenoklesarski radovi |  |  |  | 0
| Obrtnički radovi ukupno (eur): |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O (eur) |  |  |  | 0